## Slide 1: Welche Bedeutung hat die Windenergie in der Schweiz ?
ProEole Bern 15.11.23

## Slide 2: Ihre Rolle : die Sicherheit der Energieversorgung
 | Vor 25 Jahren in TWh | Heute in TWh | Heute in %
Windkraft | 22 | 582 | 17 %
Wasserkraft | 584 | 565 | 16 %
Solarenergie | 0.1 | 238 | 7.4 %

## Slide 3: Dennoch macht der Wind nicht an Grenzen halt

## Slide 4: Jahreszeitliche Komplementarität ... Ein wertvoller Winterbeitrag des Windes!
Chart: Monatliche Verteilung der Produktion
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
PV | 0.033458 | 0.048262 | 0.086666 | 0.10762 | 0.11776 | 0.12891 | 0.13367 | 0.11878 | 0.093646 | 0.064296 | 0.037791 | 0.029133
Windkraft | 0.15479 | 0.080445 | 0.10706 | 0.086181 | 0.055124 | 0.056675 | 0.042455 | 0.057284 | 0.062513 | 0.078473 | 0.067592 | 0.15141
Die durchschnittliche Winterproduktion des Schweizer Windparks liegt bei 65%, im Jura und in den Alpen (Oktober bis März) erreicht sie bis zu 70%.
Es ist eine ideale Ergänzung zu anderen erneuerbaren Energien
Chart: 
| Hydro / Wasser | Solaire / Sonne | Éolienne / Wind
Sommer / Été | 58 | 69 | 34
Winter / Winter | 42 | 31 | 66

## Slide 5
Analyse der zertifizierten Produktionsdaten von Schweizer Windparks im Jahr 2018
... und räumliche Komplementarität
Auf Schweizer Ebene gab es schon immer Windaktivitäten bereits im Jahr 2018!

## Slide 6: 2. Ihr Potenzial & Ihre Stärken
 | Vor 25 Jahren in GWh | Heute in GWh | Heute in %
Windkraft | 16 | 150 | 0.25 %
Wasserkraft | 34'717 | 37'260 | 65 %
Solarenergie | 30 | 4'738 | 8.3 %

## Slide 7: Windpotential Schweiz 2022 : Resultate
Nachhaltiges Windpotential: 29.5 TWh/a
Winterwind-Energiepotential: 19 TWh/a
Mit 1’000 Windenergieanlagen können 30% des Schweizer Windpotentials erschlossen werden. Dies entspricht 8.9 TWhWindstrom pro Jahr, davon 5.7 TWh im Winterhalbjahr.
24
888
189
5929
1218
632
77
104
1439
1515
959
437
464
0
11
1147
1090
1908
1315
437
1803
7030
597
0
81
168

## Slide 8: Technologische Entwicklung: gleiche Leistung - mehr Energie
Quelle: Wind Data
Notes: Diese Aussage ist angesichts der gesetzlichen Beschränkungen stark zu nuancieren:
6.5m/s für Fledermäuse
Schlagschatten, bis zu 1,5 km von Windkraftanlagen entfernt
Lärm (man hört einen 4,2 MW mehr als einen 2 MW)
... (bitte ausfüllen und präzisieren)
Die Entwickler relativieren diese Aussage und sind sich nicht sicher, ob der Austausch von Windkraftanlagen einen höheren Ertrag ermöglicht. Es bleibt ein starker globaler technologischer Trend, der es ermöglicht, Standorte mit "schlechteren" Windbedingungen wirtschaftlich zu machen.

## Slide 9: Wie sind die Windverhältnisse für einen (schlechtes) repräsentativen Standort?
  60-70% Winterproduktion!
  Ansiedlung Ebene (1)
    50 Meter: 3.6 m/s
    100 Meter: 4,5 m/s
    150 Meter: 4,9 m/s
  Hügel-Implantation (2)
    50 Meter: 4,2 m/s
    100 Meter: 4,8 m/s
    150 Meter: 5,2 m/s
Windverhältnisse von 2 Standorten in der Nähe von Vendlincout
1
2

## Slide 10: Welche Produktion und welchen Preis hat eine 30-Meter-Windkraftanlage?
  Windkraftanlage mit 25 kW der neuesten Generation
  Produktion (1): 20 MWh
  Produktion (2): 40 MWh
  Kosten mit Installation: 100 bis 150 kCH
  Kosten mit 60% Zuschuss: 40 bis 60 kCH
  Bruttokostenpreis kWh
    Ohne Förderung: 20 bis 35 ct/kWh
    Mit Zuschuss: 12 bis 20 ct/kWh
25 kWp-Windkraftanlage mit Hydraulikmast zur Senkung der Montage- und Wartungskosten

## Slide 11: Welche Produktion und welchen Preis hat eine 130-Meter-Windkraftanlage?
  1-MW-Windkraftanlage der neuesten Generation
  Produktion (1): 1700 MWh
  Produktion (2): 2200 MWh
  Kosten mit Einrichtung: 2 bis 3 MCH
  Kosten mit 60% Zuschuss: 800 bis 1'200 kCH
  Bruttokostenpreis kWh
    Ohne Förderung: 12 bis 18 ct/kWh
    Mit Zuschuss: 8 bis 13 ct/kWh
Einzelne Windkraftanlage mit 1 MW (möglich mit 500 kW oder 900 kW je nach Transformator)

## Slide 12: Welche Produktion und welchen Preis hat eine 230-Meter-Windkraftanlage?
  Windkraftanlage der neuesten Generation mit 6 MW
  Produktion (1): 11'000 MWh
  Produktion (2): 13'000 MWh
  Kosten mit Einrichtung: 8 bis 12 MCH
  Kosten mit 60% Zuschuss: 3,6 bis 4,8 Mio. CHF
  Bruttokostenpreis kWh
    Ohne Förderung: 8 bis 14 ct/kWh
    Mit Zuschuss: 5 bis 9 ct/kWh
Auswahl an Windkraftanlagen der neuesten Generation

## Slide 13: 3. Die letzten politischen Entscheidungen auf Bundesebene

## Slide 15: Die Initiative 22.461 "Windexpress": ein kleiner Schritt
Ein entscheidender Schritt für die am weitesten fortgeschrittenen Projekte, aber keine Antwort auf die langen Planungsverfahren in der Schweiz!

## Slide 16: 100 Windenergieanlagen bis 2025 + 1.5 TWh heute in Planung
Windpark | Inbetrieb-nahme | Kanton | Anzahl Anlagen | MW | GWh/J
Grenchenberg | 2028 | SO | 4 | 14 | 32
EolJorat Süd | 2027 | VD | 8 | 33.6 | 55
Auf Grati | 2027 | VD | 6 | 18 | 49
Charrat | 2027 | VS | 2 | 11.5 | 19.2
Crêt-Meuron | 2026 | NE | 7 | 10.5 | 11
Mollendruz | 2028 | VD | 12 | 50.4 | 112
Berg von Buttes | 2026 | NE | 19 | 57 | 100
Berg von Tramelan | 2027 | BE | 7 | 14 | 28
Bel Coster | 2028 | VD | 9 | 27 | 65
Jeanbrenin | 2027 | BE | 3 | 9.9 | 16
Collonges-Dorénaz | 2028 | VS | 2 | 4 | 10
 |  | Gesamt | 79 | 249.9 | 497.2
In Betrieb |  |  | 47 | 100 | 167

## Slide 18: Saüle 2: Die Windenergie im Dienste der Industrie
180 Standorte mit einer ersten Analyse identifiziert (30 in der D-CH)
120 noch geeignet
18 Standorte von grosserem Interesse, davon 5 in der CH-D
Viel mehr Potenzial in CH-D
2 TWh realistich

## Slide 20: Beschleunigungsvorlage
Die Vorlage könnte die Verfahren aufgrund der kantonalen Bewilligungsverfahren revolutionieren (Berücksichtigung der Bundesinteressen noch zu klären).
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre
25 Jahre
Konzept
Weg 3: Die Planung
Weg 3: Die Planung
Beschleunigungsvorlage: Vorher / Nachher
Richtplan
Validierung
Nutzungsplan
Baugenehmigungen
Richtplan
Plangenehmigung

## Slide 21: Säule 3: Neue kantonale Richtpläne in 6 Kantonen eingeleitet, die ein zusätzliches Potenzial von bereits 2 TWh eröffnen
Kanton / Canton | MW | GWh/J
SG | 120 | 300
GR | 200 | 400
LU | 150 | 300
ZH | 400 | 800
AR | 40 | 100
AI | 20 | 40
Gesamt | 930 | 1940

## Slide 22: Perspektiven pro Jahr in der Schweiz
In Betriebnahme Jahr | Aktuelle Projekte mit Windexpress 22.461 | Aktuelle Projekte mit kantonalen Verfahren | Einzelanalgen in Industriezonen | Neue Projekte mit Beschleunigungs-vorlage 23.051 | Gesamt
2024 |  |  |  |  | 
2025 |  |  |  |  | 
2026 | 110 GWh |  | 50 GWh |  | 150 GWh
2027 | 163 GWh |  | 200 GWh |  | 363 GWh
2028 | 219 GWh | 150 GWh | 300 GWh |  | 669 GWh
2029 | 100 GWh | 250 GWh | 400 GWh | 150 GWh | 900 GWh
2030 | 100 GWh | 350 GWh | 400 GWh | 150 GWh | 1000 GWh
2031 | 100 GWh | 250 GWh | 400 GWh | 200 GWh | 950 GWh
2032 |  | 250 GWh | 250 GWh | 350 GWh | 850 GWh
2033 |  |  |  | 350 GWh | 350 GWh
2034 |  |  |  | 400 GWh | 400 GWh
2035 |  |  |  | 400 GWh | 400 GWh

## Slide 23: Proportionaler Verlust der Windenergieproduktion im Kanton Waadt - Grundlegende Berechnung nach der Dreisatzregel
Annahme: Wir nehmen 760 GWh/Jahr als Ziel für die Windenergieproduktion im Kanton Waadt an.
Windparks Bavois und Essertines-sur-Rolle: 76 GWh (10% des Waadtländer Windkraftpotenzials)
Proportionaler Produktionsverlust auf Kantonsebene:
  400m: -164 GWh/Jahr (-22%)
  500m: -316 GWh/Jahr (-42%)
  700m: -660 GWh/Jahr (-87%)
  1000m: -760 GWh/Jahr (-100%)
Gefahr eines enormen Produktionsverlusts oder sogar des gesamten für den Kanton Waadt vorgesehenen Produktionspotenzials

## Slide 24: Distanzen sind nicht proportional zu Lärm
Schallausbreitungsberechnung für WEA gemäss Hamonoise mit : - Schalleistungspegel 100 dB - Nabenhöhe 100m - Rotordurchmesser 100m - Wind von Norden mit 8 m/s
Quelle: Wolfgang Probst, www.datakustik.de
Abhängig von der Topographie und dem Boden
Detaillierte Studien sind erforderlich
43 dB oder 25 dB in 300 m Distanz
© Suisse Eole

## Slide 25: Danke.